吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年5月6日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永安村北安街與明仁一街口 | 1.拓寬電桿佔用排水溝斷面，以利排水。 | 建設課 | 經現勘估算改善經費約6萬元整，施作電桿處水溝斷面增築加寬，錄案另尋經費辦理。 |
|  | 2.水溝旁增設高約20公分矮墩設施，以利擋水避免危及農作物。 | 建設課 | 水溝旁施作矮墩恐造成路面積水，將另尋方案辦理改善事宜。 |
|  | 3.有關水利溝渠部分，請協調水利工作站解決。 | 建設課 | 經聯繫農田水利會吉安工作站管區人員，表示該處係因農民擅自擋水，雨勢較大時仍未排除，建議協調民眾即時移除，颱風時工作站將管控水量，以免洩水不及。 |
|  | 4.向上級政府爭取經費拓寬北安街，並於該路底設置大排水溝，不僅解決南北向交通擁擠，也能解決低漥地區長期淹水問題。 | 建設課 | 俟向營建署變更計畫核定後，將大排水溝納入設計需求。 |
| 北昌村建國路與北昌一街口 | 該地區周圍地勢較高，又因大排加蓋，每逢大雨經常淹水，請鄉公所研議將積水導入大排同時對於天候雨勢變化密切與花蓮市萬壽抽水站連繫，以確保民眾財產安全。 | 建設課 | 將於豪大雨時與花蓮市萬壽抽水站聯繫，並確認抽水機組正常運作。 |