吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年6月29日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慈雲山懷恩(納骨)堂骨灰櫃增設工程 | 1.本鄉處於地震帶上，慈雲山懷恩堂納骨塔增建塔位工程應力求穩固、安全，以利後代子孫的香火膜拜。 | 建設課 | 本案骨灰櫃增設工程業由工程顧問公司設計完成，發包專業廠商施作，茲已完成相關材質及抗壓試驗作業，另由專業監造廠商監督施工作業，應可達安全、穩固需求。 |
|  | 2.消防設備-滅火器壓力不足，應儘速改善，並落實定期檢查。 | 民政課 | 研議廠商定期納骨堂消防設備安檢計畫中。 |
|  | 3.提供民眾祭拜用器皿、香爐等設備，請鄉公所適時更新與清理。 | 民政課 | 責成納骨堂管理員適時清理與更新器皿、香爐，以維堂內觀瞻。 |
|  | 4.該工程已施工尚未設立施工告示牌，請鄉公所儘速設立。 | 建設課 | 本工程業於現場設立施工告示牌。 |