吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年6月30日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人本道路環境改善工程(北昌國小、宜昌國中、宜昌國小、化仁國中、化仁國小) | 1.北昌國小：鋪面平整度稍嫌不足及人行道側邊光滑鋪面容易造成學童或老人跌倒意外，請鄉公所改善。 | 建設課 | 舖面平整度業經廠商調整高程，詳改善照片；另側邊光華舖面改善於第2次辦理變更設計議價未成立，僅得另案辦理改善。 |
|  | 2.宜昌國中、小：鋪面縫隙過大、水表箱未安置產生坑洞有安全疑慮、水溝蓋周圍收邊使用材質容易造成脫落、宜昌一街62號到荳蘭三街AC鋪設收邊未改善及宜昌一街32號前排水不良積水等問題請鄉公所儘速改善。 | 建設課 | - 宜昌國中校門口石材未整磚，以同色細水泥填縫，詳照片。 - 水錶箱一併提升與人行道齊平，水溝蓋周圍收邊改採用抿石子收邊，避免切磚大小不一。 - 宜昌一街民宅側AC已刨除重鋪。 |
|  | 3.化仁國中、小：鋪設路面石材為大理石材質且切邊採用曲線設計，出現多處小碎石反而不美觀、貼磚有凹凸不平及貼反等問題，請鄉公所改善。 | 建設課 | 化仁國中大理石貼磚有凹凸不平及貼反等問題，請廠商重新鋪設並填細砂，設計樣式以後則盡量減化。 |
|  | 4.化仁國小：矮墩固定模式安全性堪慮，請鄉公所審慎評估。 | 建設課 | 經設計單位說明為預鑄式矮墩灌漿混凝土10cm，廠商依圖說施作，施作完成尚穩固。 |
| 慶豐十一街與七腳川溪道路 | 該區段道路電桿已遷移一個多月，請鄉公所儘速辦理該路段道路拓寬，改善人車往來的安全。 | 建設課 | 本案業於104年7月15日開工，預定於近期內施工完成。 |
| 慶豐一街與慶北二街ＡＣ路面 | 該路段路面已有30年未曾鋪設柏油，車輛多年行駛，造成路面呈現龜裂及凹陷，請鄉公所儘速改善。 | 建設課 | 已錄案辦理列入污水復舊工程內。 |