吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年4月8日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宮前營區 | 園區內廣場的每個落水孔及周邊排水溝系統應確保排水功能避免積水 | 建設課 | 一、將於排水系統完成後，每做陰井進行排水測試。 二、利用大雨時檢視排水功能。 三、若發現陰井排水不暢或排雨能量不足時研擬改善辦法併納入後期工程中規劃改善。 |
|  | 請注意施工品質，尤其木質材料選料，以減少未來維護經費；邊磚有部分龜裂請儘速改善 | 建設課 | 已函請監造依契約及圖面規定加強品質檢驗。 |
|  | 週邊設施應朝向老樹保存、便民設施，環境衛生及安全設施等方面 | 建設課 | 老樹周邊露見部分以沃土整平，周邊駁坎矮牆將設計美化設施，民眾進入廣場可分別由東側公園進入或中山路大門進入廣場活動；緊鄰廣場建築設有大眾廁所供活動民眾使用；周邊設施若未設施完成，將以圍籬隔開封閉確保入園民眾活動安全。 |
|  | 請妥善研議園區內建築物及廣場空間的使用管理應朝向設計並兼顧大眾需求以吸引民眾參觀帶動地方繁榮 | 建設課 | 將會同客家所研議空間使用管理方式。 |
|  | 後期工程的軟硬體設施規劃如何與慶豐村民結合，請鄉公所召集社區理事長、村鄰長、民意代表及居民召開說明會以聚共識 | 建設課 | 將會同客家所研議辦理。 |
|  | 請鄉公所加強勞工安全管理保障施工人員生命確保施工進度 | 建設課 | 已另函請監造及承商加強安全管理以確保工程順利進展。 |