吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年11月10日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 榮安公園 | 1、建議鄉公所將公園圍牆拆除，增加景觀視野。 | 建設課 | 先行評估預算，並爭取經費辦理改善。 |
|  | 2、公園停車場佔用空間讓公園顯得更小，請鄉公所評估有無設置必要。 | 建設課 | 先行評估預算，並爭取經費辦理改善。 |
|  | 3、水道加蓋工程，排水溝孔蓋設置偏高排水不良，鑽落水孔改善排水效能不彰，請立即改善。 | 建設課 | 通知原施工廠商辦理排水溝蓋之排水改善 |
|  | 4、公園內致遠亭周圍未設置安全設施，兒童休憩有安全上疑慮，未改善前應設置警示告示牌提醒民眾注意，亭內石桌、椅面粗糙容易藏汙納垢維護不易，請予以拋光改善。 | 建設課 | 於涼亭周圍設置警示標語，後續將涼亭設置護欄及石桌、石椅拋光納入改善 |
| 好客文化廣場LED電視牆 | 為降低該設施使用故障率，建議增設散熱、穩壓設備、預防雷擊及意外電力中斷再供電時的瞬間凸波造成電子基板損壞的保護設備，減少維修費用。 | 行政室 | 已請廠商就建議改善項目進行估價，預計新增冷氣、溫度感知自動控制機組及電源穩壓器等項，所需經費計新台幣88,700元(詳預算表)，因年度預算不足，將提追加預算報代表會審議通過後辦理改善作業。 |
| 南昌停車場工程 | 1、私人營業擺放廣告招牌通知業主移除。 | 建設課 | 正式公文通知招牌所有人自行移除，並定期稽查。 |
|  | 2、美化電箱外觀。 | 建設課 | 通知台電公司協助美化事宜或由本所爭取經費辦理改善。 |
|  | 3、該工程竣工後盡快畫設停車格，以利車輛停放。 | 建設課 | 俟工程完工驗收，納入105年度開口契約辦理停車格劃設。 |
| 荳蘭4街公園 | 1、目前人口高齡化現象日趨快速，社區老人休憩活動設施及空間嚴重不足，該公園屬縣有地（地號宜寧段322號），建議鄉公所向縣政府爭取同意興建老人多功能文康中心提供長者使用。 | 社會課 | 待花蓮縣政府與社區耆老協商後來函再行辦理。 |
|  | 2、公園旁道路旁停車位凹陷，請鄉公所改善。 | 建設課 | 逕洽廠商儘速辦理維修。 |