吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年11月11日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慶豐13街、明義3街與七腳川溪-路樹、路牌 | 1、慶豐13街、明義3街為同一條道路因跨越七腳川溪及村行政區劃而分為不同街名，現僅有標示明義3街路牌卻未標示慶豐13街，指示不明造成民眾尋找不易，此種情形不止一處，請鄉公所做全鄉性通盤檢討並改善。 | 建設課 | 慶豐13街設置街路牌已錄案辦理，此情形本課一併整理檢討並改善。 |
|  | 2、該路段以西的七腳川溪兩旁路樹稀疏不齊影響美觀，請補植路樹並利用冬季期間適度修剪路樹，以防夏季颱風來襲時造成路樹倒塌影響排水。 | 清潔隊 | 1、有關補植阿勃勒路樹乙事，俟尋覓 樹木採購經費後，再行辦理。 2、有關修剪路樹乙事，已安排人、車辦理，預計105年1月中旬完成。 |
| 慶南3街道路、排水溝 | 該道路鋪設柏油路面工程在即，該道路內排水溝蓋凹陷、兩旁標線不清及指示牌已嚴重變形模糊，請一併改善，以利人車通行。 | 建設課 | 排水溝蓋依道路修復高程調整，俟道路鋪設柏油完成後辦理改善。 |
| 圖書館設施及無障礙空間 | 1、圖書館已使用多年，設置電梯工程時需考量加強周邊結構安全 | 圖書館 | 圖書館閱讀改善案,有關設置電梯工程時,請設計單位納入考量檢討。 |
|  | 2、圖書館入口處左側殘障設施-斜坡道角度太陡、轉彎迴轉直徑未符合規定及附掛扶手有缺失，不利殘障人士使用，請改善。 | 圖書館 | 有關圖書館入口處左側殘障設施不利身心障礙民眾使用,將請圖書館閱讀改善案設計單位一併納入考量檢討。 |