吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：105年5月25日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉安路人本環境改善工程 | 1、步道及路緣石高層設計請尊重住戶反映意見，避免造成居民進出不便。 | 建設課 | 有關人行道路緣石係依營建署訂頒「市區道路無障礙設計」規定據以設計，嗣後將參酌地方意見納入檢討，以辦理設計。 |
|  | 2、道路旁切割面柏油修補不平整請改善。 | 建設課 | 瀝青混凝土不平整部分，已責成施工廠商改善。 |
|  | 3、住戶門口柱子前請預留排水孔以利排水。 | 建設課 | 本工程已將住家騎樓與人行道銜接處留設排水孔納入設計考量，以利住戶自行接管使用。 |
|  | 4、日後人行道設計應考量斜度、美觀、實用性鋪面材質，避免日後生青苔、長草影響使用人行走。 | 建設課 | 有關人行道舖設將考量橫波及縱坡之斜度、美觀、實用性及鋪面材質等設計及施工，以符合人本使用精神。 |
|  | 5、沙石淤積排水口請盡速清除。 | 建設課 | 砂石淤積排水孔已責成施工廠商改善。 |
| 吉昌二街與舊村四街環境問題 | 該區域道路旁民眾隨意丟棄家庭廢棄物，請鄉公所向民眾宣導環境衛生及道德觀念及增設路燈照明、監視器並加強取締 | 清潔隊 建設課 | 1.因地屬私人所有，地主已自行清理完成，另將爭取經費裝設移動式監視器加強取締。 2.路燈部分已設置完成。 |
| 慶豐一街與七腳川溪口道路積水問題 | 該路段每逢下雨，積水難退無法宣洩，車輛行經積水區水花四濺影響路旁步道行人行走、運動，請轉花蓮縣政府有關單位以破堤方是埋設管路排水，有效解決水患。 | 建設課 | 業於6月27日及7月15日分別與花蓮縣政府水利科、土木科、吉安鄉民代表及民眾進行現勘，基於安全考量，將採埋設管路方式改善排水疑慮，是以，刻正向縣府水利科提出河川公地一般使用申請，並賡續辦理後續改善事宜。 |
| 吉安溪親水步道建置工程 | 1.路旁排水口為防止土石堵塞影響排水，請先以膠帶密封，俟道路竣工後再行拆除。 | 建設課 | 已於105年5月18日改善完成。 |
|  | 2.該施工區內有住戶進出，請於夜間裝設警示燈等設施以利出入安全。 | 建設課 | 已於105年6月4日改善完成。 |
|  | 3.下鄉考察勞安人員未到場，請鄉公所確實督促，落實勞工安全。 | 建設課 | 已要求廠商及監造確實落實勞工安全 |
| 勝安三街33巷 | 該巷道狹窄請於入口處設置禁止大卡車進入標誌，以維護交通安全。 | 建設課 | 錄案辦理並通知開口合約。 |