吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：105年5月30日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山路與慶豐六街水溝蓋問題 | 1、該路口上的3個水溝蓋與道路的高度落差導致機車經過時發生摔車，請鄉公所改善，維護交通安全。 | 建設課 | 已通知開口契約廠商提升溝蓋。 |
|  | 2、慶豐六街138號門前排水溝水泥面破損鋼筋裸露影響行車安全，請鄉公所改善。 | 建設課 | 已通知開口契約廠商修補溝面。 |
| 建國路與中央路口山側(西側)道路規劃問題 | 該路口每逢上下班時間，中央路與建國路口(由花蓮市往太昌方向或太昌往花蓮市方向)車輛非常壅塞回堵情形嚴重，該區道路為計畫道路，在未取得相關經費辦理道路拓寬前請鄉公所函請縣府及花蓮市公所會勘商議增劃設車道方式以疏解車潮改善交通。 | 建設課 | 本案於105年7月11日已現地會勘，該路段改善由縣府研議後賡續辦理。 |
| 北昌村建國路與北昌五街紅綠燈增設 | 該區段建議採用連動式紅綠燈號誌及增設交通標誌或標語提醒駕駛人改善車流壅塞及降低肇事危險。 | 建設課 | 本案擬發函通知花蓮縣政府及相關單位現地勘查後研議辦理。 |
| 北昌村和平路一段18巷路口 | 1.車輛由和平路永吉橋往吉安鄉方向行駛，下橋時因道路為主幹道車速很快，而且部分區段道路未劃設紅線常有車輛停放，再加上人行道上有設置2個電箱，以上因素導致駕駛人稍有不注意容易因視線被阻擋而肇事，請鄉公所函請縣府及台灣電力公司花蓮分公司等機關改善。 | 建設課 | 本案路段標線標誌已補繪，電箱擬通知台灣電力公司移設。 |
|  | 2.考量車輛出入和平路動線安全，請增設標示、標線。 | 建設課 | 本案路段標線標誌已補繪。 |
|  | 3.該巷口人行道上有業者設置私人廣告指示牌，請鄉公所查明是否符合相關設置規定。 | 建設課 | 經查該廣告物未向縣府合法申請，已行文業者限期於7月31日前自行移除，屆時未改善將依招牌廣告物管理辦法通報主管機管查處。 |
| 南昌村南昌北路與昌隆二街口紅綠燈增設 | 請鄉公所邀集相關單位進行會勘。 | 建設課 | 擬發函通知花蓮縣政府增設。 |
| 台九線涵園前方路口 | 該路段出入口車禍肇事頻傳，請鄉公所會同鄧桂英村長洽詢土地所有權人取得同意書並建議於該處規劃施作稻香村入口意象及夜間照明設施，改善景觀及交通上的安全性。 | 建設課 | 已請村長協調取得土地同意書後再形研議辦理。 |