吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：105年6月1日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楓林步道入口(405巷1號) | 1、入口意象破損不勘、導覽指示牌嚴重破損無法辨識、福興公墓女兒牆彩繪退色斑駁、女兒牆上固定木格柵牆基座腐朽及木格柵牆多處腐爛隨時都有可能發生傾倒而危及用路人安全，請鄉公所派員先行環境清理，對於破損與危險有急迫安全性部分請建設課提供農觀課技術支援優先將其修繕盡速維護恢復景觀。 | 民政課 建設課 農觀課 | 1.福興公墓女兒牆及上方木格柵牆本所已於105年6月24日以吉鄉民字第1050015536號函申請縣府補助施作「及安鄉福興公墓周邊環境改善工程」(總經費150萬元)在案。 2.福興路405巷至福興公墓間老舊木製隔柵部分將依其現況並考量是否影響景觀予以維修或拆除。 |
|  | 2、入口意象至福興公墓地段請鄉公所釐清權責歸屬，以利日後景觀維護。 | 民政課 建設課 農觀課 | 該路段為進入楓林步道必經之路，為能整體規劃及維護，由本所農業暨觀光發展課主政，其他課室協助，並加強橫向溝通。 |
| 南昌地下道抽水機 | 為改善該地下道積水問題請鄉公所更換沉水污水馬達馬力、加大排水口徑並注意出口處需順流排水。 | 建設課 | 業經會同專業廠商現勘，經評估，須加裝1顆5英吋沉水馬達等，其改善經費計約25萬元，將先行錄案籌措財源，後赓辦理。 |