吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：105年8月2日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌村阿美文物館 | 1、該館音控室音響主機等設備有部分設備無功能、展演場音響及燈光線路有部分無法使用，請鄉公所原民所全面清查檢測評估維修，以恢復該場館正常使用。 | 原民所 | 有關文物館音響設備目前先行全面清查設備年限及使用情形，是否堪用或維修不易等情事後，並請廠商確實檢測評估需汰換或維修，以利提供租借單位服務品質。 |
|  | 2、建議增設頂樓伸縮性遮陽棚及1樓入口附近增設電動自行車充電站，改善使用環境及鼓勵鄉民、遊客多利用綠色運具。 | 原民所 | 1.有關增設頂樓伸縮遮陽棚一事，經查該區位居頂樓處不適合做為活動與休憩，倘設置因礙於高處危險性較高，搭設伸縮遮陽棚常遭颱風吹毀其損壞率高且管理不易。 2.有關1樓入口處增設電動自行車充電站一事，業經與環保局洽詢其設置須先經環保局會勘後，其同意設置與否以函文回覆本所，嗣後再行辦理。 |
|  | 3、3樓飲水機無法使用，請盡速檢修及定期更換濾心，以確保參觀民眾飲用安全。 | 原民所 | 有關3樓飲水機無法使用一事，已請水電行先行檢查水路管線之阻塞物，嗣後再行請飲水行維修並定期維護更換濾心確保飲水安全。 |