吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：106年02月21日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉安路三段(福興舊活動中心)人行道工程 | 1、行道樹樹根斷根後應施予保護措施加以維護，避免日後感染死亡，樹穴植草前請將廢棄碎石撿拾乾淨後再覆土。 | 建設課 | 業以106年3月9日吉鄉建字第1060005137號函請施工廠商及監造單位需注意改進。 |
|  | 2、排水槽內掉落土石請先處理乾淨後才能蓋上槽蓋，以利排水順暢。 | 建設課 | 業以106年3月9日吉鄉建字第1060005137號函請施工廠商及監造單位需注意改進。 |
|  | 3、工程未完工前已破損路緣石應予更換，高低落差要求平整及面臨福興路側路面重鋪AC前，道路開挖面切割要求整齊，落實美化街道。 | 建設課 | 業以106年3月9日吉鄉建字第1060005137號函請施工廠商及監造單位需注意改進。 |
|  | 4、施工時造成民宅前出入台梯石板鬆脫、管路破裂盡速予以修復及家戶屋簷排水落水頭管路加以改善導入排水溝內，避免民怨。 | 建設課 | 業以106年3月9日吉鄉建字第1060005137號函請施工廠商及監造單位需注意改進。 |
|  | 5、活動中心前出入口請重鋪AC，以利民眾進出。 | 建設課 | 業以106年3月9日吉鄉建字第1060005137號函請施工廠商及監造單位需注意改進。 |
|  | 6、該施工路段頭尾請放置反光活動式拒馬、安全錐間增設連桿及夜間警示設施，以落實工安確保用路人安全。 | 建設課 | 業以106年3月9日吉鄉建字第1060005137號函請施工廠商及監造單位需注意改進。 |