吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：106年07月18日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北安街27號至35號前（靠近建國加油站）排水問題 | 1、該段道路原有排水溝施設高低落差過大，每次大雨造成水流無法排入北安街導致該區域淹水，請鄉公所改善。 | 建設課 | 本案擬依據農業用地興建農舍辦法詢查相關農舍放流水排水計畫後，再行研議辦理排水設施改善。 |
| 南昌村社區活動中心工程 | 1、金屬開關盒接觸鋼筋建議加裝塑膠墊片隔離以防漏電造成感電意外。 | 建設課 | 有關金屬開關盒建議加裝塑膠墊片，經設計監造單位於106年7月28日回覆說明，本工程皆有設置設備系統接地，各樓層電氣/弱電箱內盤體及相關迴路皆會有接地線路連接至接地箱之端板接地，故無須再加裝絕緣膠墊。 |
|  | 2、工地內放置流動廁所產生廢水排入排水溝，因天氣炎熱惡臭氣味難聞，請加強排水溝沖水改善。 | 建設課 | 承商已加強工地環境清潔並用清水清掃完成。 |
|  | 3、請依勞安相關規定確實執行，工地建材、器具擺放整齊以利施工人員出入。 | 建設課 | 承商已將工地模板排列整齊，並將物料排列堆置同一區內避免影響工區動線。 |