吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：107年05月09日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光華村華城六街與光華一街口排水問題 | 請鄉公所先釐清該區域土地管理權屬並協調召集相關單位進行會勘；評估該路口設立水閘門及改善光華一街西側排水溝往南至區域排水的長度、水閘門興設的費用，俾利爭取經費改善排水，以達排水分流減少下游積水的目的。 | 建設課 | 經現場測量結果光華一街西側排水溝底高程與區域排水溝底高程相當，豪大雨時區域排水水位高漲時有倒灌可能，爰不建議此改善方案，擬將測量數據函復代表會，將另案研議改善可行性。 |